附件：

大庆市第二医院检验试剂耗材需求明细表

第一标段：

	序号
	采购项目
	参照规格
型号或参数
	单位
	预算单价
（元）

	1
	ABO血型反定型试剂盒（人红细胞）
	A红细胞10ml   B红细胞10ml 
O红细胞10ml 
	盒
	198

	2
	不规则抗体检测试剂盒（人红细胞）
	5ml*3瓶
	盒
	238


第二标段：
	序号
	采购项目
	参照规格
型号或参数
	单位
	预算单价
（元）

	1
	布鲁氏菌抗体检测试剂盒（虎红平板凝集法）
	150人份/盒
	盒
	1076

	2
	布鲁氏菌抗体检测试剂盒（试管凝集法）
	100人份/盒
	盒
	1197


第三标段：
	序号
	采购项目
	参照规格
型号或参数
	单位
	预算单价
（元）

	1
	梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂
	120人份
	盒
	100

	2
	抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体）
	10mL
	盒
	70


第四标段：
	序号
	采购项目
	参照规格
型号或参数
	单位
	预算单价
（元）
	适配于
迈瑞全自动血细胞分析仪BC-7300crp

	1
	血细胞分析用染色液
	M-60FD (48ml×1)
	盒
	4300
	

	2
	血细胞分析用染色液
	M-60FN (48ml×1)
	盒
	8500
	

	3
	血细胞分析用溶血剂
	M-60LH (1L×4)
	箱
	5800
	

	4
	血细胞分析用溶血剂
	M-60LN (4L×1)
	箱
	2300
	

	5
	血细胞分析用溶血剂
	M-60LD (4L×1)
	箱
	3800
	

	6
	探头清洁液
	50mL×1
	盒
	120
	

	7
	血细胞分析用稀释液
	DS/20L×1
	箱
	370
	

	8
	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	BC-6D 
中值：4.5ml×1
	支
	343
	

	9
	血细胞分析仪用质控物（光学法）
	BC-6D 
高值：4.5ml×1
	支
	343
	

	10
	血细胞分析仪用校准物（光学法）
	SC-CAL PLUS 3ml×1
	支
	343
	

	11
	C-反应蛋白质控品
	两水平组合装（I、II）： 1.5ml每个浓度各3支（×3）
	盒
	3200
	

	12
	C-反应蛋白（CRP）校准品
	5×0.5ml，校准品包含a、b、c、d、e五个浓度水平
	盒
	600
	

	13
	C反应蛋白（CRP）测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法）
	2×100人份
	盒
	1900
	

	14
	血细胞分析用溶血剂
	LC  200ml×1
	盒
	500
	


第五标段：
	序号
	采购项目
	参照规格
型号或参数
	单位
	预算单价
（元）
	适配于
全自动分枝杆菌培养监测仪
BS-408

	1
	分枝杆菌培养添加剂
	营养剂:15m1/瓶×6瓶
抗菌:0.06g/瓶×6瓶
	盒
	1300
	

	2
	样本稀释液-NALC法痰消化液
	25T/盒
	盒
	253
	

	
	样本稀释液-NALC法痰消化液
	4*100ml
	盒
	368
	

	3
	分枝杆菌液体培养管
	7ml/支,
100支/盒
	盒
	3950
	

	4
	结核分枝杆菌药敏添加剂
	16ml/支
	盒
	270
	

	5
	结核分枝杆菌药敏试剂（链霉素）
	40测试/支
	盒
	460
	

	6
	结核分枝杆菌药敏试剂（乙胺丁醇）
	40测试/支
	盒
	460
	

	7
	结核分枝杆菌药敏试剂（异烟肼）
	40测试/支
	盒
	460
	

	8
	结核分枝杆菌药敏试剂（利福平）
	40测试/支
	盒
	460
	

	9
	结核分枝杆菌药敏试剂（氧氟沙星）
	40测试/支
	盒
	460
	

	10
	结核分枝杆菌药敏试剂（左氧氟沙星）
	40测试/支
	盒
	460
	

	11
	结核分枝杆菌药敏试剂（莫西沙星）
	40测试/支
	盒
	460
	

	12
	结核分枝杆菌药敏试剂（卡那霉素）
	40测试/支
	盒
	460
	

	13
	结核分枝杆菌药敏试剂（阿米卡星）
	40测试/支
	盒
	460
	

	14
	结核分枝杆菌药敏试剂（卷曲霉素）
	40测试/支
	盒
	460
	

	15
	结核分枝杆菌药敏试剂（丙硫异烟胺）
	40测试/支
	盒
	460
	

	16
	样本稀释液
	稀释管 20支/盒
	盒
	170
	

	17
	样本稀释液
	分枝杆菌菌液配制试剂;磨菌管(16mm)20支
	盒
	170
	

	18
	样本稀释液
	分枝杆菌菌液配制试剂;磨菌管(25mm)50支
	盒
	170
	


