采购需求明细表
一标段：

	序号
	参考货品名称
	参考规格/型号/货号
	单位
	预算单价（元）
	是否网采

	1
	一次性使用胸腔闭式引流瓶
	组合式I型
由瓶体、引流管、接头、悬挂装置组成。结构为组合式（瓶体、悬挂装置为分体式）。瓶体组成为I型（单瓶）
	只
	13
	是

	2
	一次性使用延长管
	长度大于等于1500mm
机器端接口1厘米
	付
	1.6
	是

	3
	医用橡皮膏（压敏胶带）
	26*400cm多卷（每卷宽大于等于6.5厘米 4卷每桶）
	卷
	10
	是

	4
	一次性使用鼻氧管
	长度大于等于1.8米 输入：24VDC 输入电流：1.85A(MAX)额定流量：40L/min,0.2KPa（须与加温呼吸管路配套）
	
	140
	是

	5
	一次性使用静脉输液针
	0.55mm、0.6mm、0.7mm
	支
	0.13
	是

	6
	一次性使用导尿包
	由一次性使用乳胶导尿管（带导管夹）、一次性使用引流袋、一次性使用镊子、一次性使用医用橡胶检查手套、医用纱布、治疗巾、洞巾、球囊充起器、塑料试管、硅油棉球、碘伏棉球、包布、托盘。
	只
	13
	是

	7
	一次性使用肛门管
	4.7mm(F14)*290mm
	根
	0.35
	是

	8
	一次性使用捆扎止血带
	5*7mm
	米
	1.3
	是

	9
	一次性使用心电电极
	100-A
	片
	0.45
	是

	10
	一次性使用输氧面罩
	由面罩、导管与气源接头组成，面罩可扣住病人口鼻，大号
	个
	5.8
	是

	11
	一次性使用吸痰管
	2.67mm（F8）、4.67mm(F14)
	根
	0.9
	是

	12
	一次性使用雾化器
	咬嘴型
	套
	5
	是

	13
	医用外科口罩
	长方型17cm(长)*17cm(宽)，1片或多片装 
	片
	0.24
	是

	14
	一次性使用吸痰器
	4.67mm（F14）×25ml
	只
	2
	是

	15
	一次性使用采样器
	咽拭子
	支
	0.14
	是

	16
	一次性使用病毒采样管
	非灭活型3ml
	支
	0.68
	是

	17
	一次性使用人体动脉血样采集器
	3ml预设型
	支
	7.4
	是

	18
	一次性使用无菌腰椎穿刺包
	7#、9#、12#主要组件：腰椎穿刺针、一次性使用无菌注射器（带针）、镊子、测压管（必须有）、试管、试管塞、试管架、橡胶医用手套、医用脱脂纱布、一次性医用棉球、一次性医用棉签、自粘伤口辅料、孔巾、中单、小方盒、吸塑盒
	包
	26
	是

	19
	口腔开口器
	材质可承担牙关紧闭患者开口使用、防滑（一次性使用）
	只
	16
	是

	20
	一次性使用输血器 带针
	配套静脉输液针规格：0.9x28
	支
	1.55
	是

	21
	一次性使用抽液器
	1.6mm*55mm
由穿刺针、流量调节器、单向阀、抽液器、储液袋构成。
	个
	47
	是

	22
	透气胶贴
	无纺布型
规格（W X L）：宽（W）6.00 X 长（L）6.00,单位：cm
	袋
	90
	是

	23
	一次性使用腹腔穿刺包
	16#
主要组件：腹腔穿刺针（含乳胶管、导管夹和圆锥接头）、镊子、试管、试管塞、试管架（带3孔）、橡胶医用手套、方块纱布片、棉签、棉球、自粘伤口辅料、孔巾、中单、小方盒、包装盒。
	包
	26.7
	是

	24
	一次性血压计袖带
	上肢，适用于成人及儿童，材质为无纺布
	个
	33
	是

	25
	医用超声耦合剂
	250ml
	瓶
	1.64
	是

	26
	速溶胃肠超声助显剂
	50g/袋
	袋
	90
	是

	27
	液体石蜡化学纯
	500ml/瓶
	瓶
	9
	否

	28
	含氯消毒剂浓度试纸
	48条/袋,，20袋/盒 7.0cm*0.7cm
	袋
	2.15
	否

	29
	免洗外科手消毒凝胶
	248ML/瓶
	瓶
	6
	否

	30
	医用棉签
	10cm
	支
	0.01
	否

	31
	一次性识别手腕带
	成人
	个
	0.24
	否

	32
	氧气袋
	42L
	个
	22
	否

	33
	压舌板
	竹制：150mm
木质：150mm
	支
	0.09
	否

	34
	一次性使用手术单
	A型：垫单，材质为淋膜非织造布，无菌。
	块
	2.5
	否

	35
	一次性使用帽子
	筒型大号
	只
	0.16
	否

	36
	橡胶手套
	橡胶手套小号（S）、中号（M）、大号（L）
	副
	0.7
	否

	37
	灭菌橡胶外科手套
	灭菌橡胶外科手套小号（S）、中号（M）、大号（L）
	副
	1.55
	否

	38
	聚乙烯（PE）手套
	聚乙烯（PE）手套；小号（S）、中号（M）、大号（L）
	包
	3.5
	否

	39
	碘皮肤消毒液
	60ml/瓶
	瓶
	2.5
	否

	40
	碘伏消毒液
	100ml/瓶
	瓶
	1.07
	否

	41
	酒精消毒液
	95%、75%；500ml/瓶
	瓶
	4.8
	否

	42
	速干手皮肤消毒液
	100ml/瓶
	瓶
	3.8
	否

	43
	抗菌洗手液
	500ml/瓶
	瓶
	6.7
	否

	44
	医用输液瓶口贴
	28mm
	片
	0.05
	否

	45
	舌钳
	170mm
	个
	35
	否

	46
	紫外线强度检测卡
	100片/盒
	盒
	88.00 
	否

	47
	2%强化戊二醛消毒液
	2.5L/桶
	桶
	11.5
	否

	48
	强效型无泡多酶清洗剂
	600ml/瓶
	瓶
	43.2
	否

	49
	L-2型戊二醛浓度指示卡
	30条/瓶1cm*1cm
	瓶
	96
	否


二标段：

	序号
	参考货品名称
	参考规格/型号/货号
	单位
	预算单价（元）
	是否网采

	1
	中药汤剂包装袋
	100*101mm；材质为塑料复合材料。
	组
	175
	否

	2
	中药过滤袋
	45cm*55cm，材质为无纺布。
	个
	1
	否


